## 2019_11_nove
ČEZ Energo, s.r.o. Od 1.1.2013
Provozovny - licence 11 (výroba elektřiny )
Celkem | [8 empty] | 153878 | 123745 |  |  | 149 | 153878
Ukončené | Aktivní | Výrobní číslo | Pořadí | Pořadové číslo | ID | Provozovna | adresa provozovny | Instalované zařízení | Instalovaný tepelný výkon (kW) | Instalovaný elektrický výkon (kW) | Napěťová úroveň (kV) | Palivo | Počet KJ | Tepelný výkon pro KVET | Katastrální území | kód katastru | parcelní č. kotelny | Licence nabytí právní moci | Poznámky
N | A | 2947 | 3 | 3 | 00328_T11 | Kotelna Humpolec | Fügnerova, Humpolec | KJ Cento T100max (výr.č. 2947) | 184 | 125 | 0.4 | ZP | 1 | 184 | Humpolec | 649325 | 1640 | od 16.4.2014 | změna výkonu
N | N | 650 | 6 | 6 | 19159_T11 | Kotelna Votice | Malé nám. 830, Votice | KJ MT 140 | 226 | 150 | 0.4 | ZP | 1 | 226 | Votice | 785041 | 1689 | 0 | 0
N | N | 360 | 8 | 8 | 00315_T11 | Kotelna Svitavy Tovární | Tovární 2126, Svitavy | KJ CAT 260, Plus 10 | 417 | 266 | 0.4 | ZP | 1 | 417 | Svitavy- předměstí | 760960 | 2268/2, 1504/2 | změna 12.12.2018 | ukončení KJ 10
N | N | 3 | 9 | 9 | 00316_T11 | Kotelna Svitavy Dimitrova | Dimitrovova 31, Svitavy | KJ MT 140, Plus 10 | 200 | 140 | 0.4 | ZP | 1 | 200 | Svitavy- předměstí | 760960 | 2728/2, 586/21 | změna 12.12.2018 | ukončení KJ 10
N | N | 786 | 10 | 10 | 15794_T11 | Kotelna Světlá nad Sázavou MT22 | Na Bradle 969, Světlá nad Sázavou | Plus 22 | 43 | 22 | 0.4 | ZP | 1 | 43 | Světlá nad Sázavou | 760510 | 1401 | 0 | 0
N | N | 1068 | 11 | 11 | 00319_T11 | Kotelna Zruč - Na Výsluní | Okružní 600, Zruč nad Sázavou | KJ Quanto 400, MT 22 | 604 | 430 | 22, 0,4 | ZP | 2 | 604 | Zruč nad Sázavou | 793655 | 1869 | 0 | 0
N | A | 3468 | 12 | 12 | 02076_T11 | Kotelna Zruč -Sázavan | Na Výsluní 719, 285 22 Zruč nad Sázavou | KJ Quanto D800 (KJ 2x Plus 22+CAT 39) | 1063 | 800 | 0.4 | ZP | 1 | 1063 | Zruč nad Sázavou | 793655 | 2194/1 | změna NPM 3.10.2016 | změna 13.6.2016 (odhlášen CAT 390),
N | A | 1747 | 13 | 13 | 02791_T11 | Kotelna Govorova - Smiřice | Govorova 100, Smiřice | KJ Cento T 170 SP, Micro T 8 | 234 | 170 | 0.4 | ZP | 1 | 234 | Smiřice | 751081 | 603 | 0 | 0
N | N | 1770 | 13 | 13 | 02791_T11 | Kotelna Smiřice Govorova Micro 8 | Govorova 100, Smiřice | KJ Cento T 170 SP, Micro T 8 | 19 | 8 | 0.4 | ZP | 1 | 19 | Smiřice | 751081 | 603 | 0 | 0
N | A | 1746 | 14 | 14 | 02966_T11 | Kotelna Krátká - Železná Ruda | Krátká 367, Železná Ruda | KJ Cento T 170 SP, Micro T 8 | 234 | 170 | 0.4 | ZP | 1 | 253 | Železná Ruda | 796069 | 564 | 0 | 0
N | A | 1780 | 14 | 14 | 02966_T11 | Kotelna Krátká - Železná Ruda | Krátká 367, Železná Ruda | KJ Cento T 170 SP, Micro T 8 | 19 | 8 | 0.4 | ZP | 1 |  | Železná Ruda | 796069 | 564 | 0 | 0
N | A | 1777 | 15 | 13 | 02791_T11 | Kotelna Smiřice ZŠ Micro 8 | Govorova 100, Smiřice | KJ Micro T8 | 19 | 8 | 0 | ZP | 1 | 19 | Smiřice | 751081 | 219 | 0 | 0
N | A | 2043 | 24 | 24 | 00317_T11 | Kotelna Světlá - Bradlo | Na Bradle 969, Světlá nad Sázavou | KJ Quanto D 2000 | 2161 | 2014 | 22 | ZP | 1 | 2161 | Světlá nad Sázavou | 760510 | 1401 | 2011-07-01 | I. etapa KVET
N | A | 2157 | 25 | 25 | 09439_T11 | Kotelna Frýdlant | Bělikova 1398, Frýdlant | KJ Quanto D 1200, Cento T180 | 1243 | 1169 | 22 | ZP | 1 | 1243 | Frýdlant | 635090 | 3101/8 | 2011-07-01 | I. etapa KVET
N | A | 2698 | 26 | 25 | 09439_T11 | KJ - Frýdlant 180 | Bělikova 1398, Frýdlant | KJ Cento T180 | 254 | 180 | 0 | ZP | 1 | 254 | Frýdlant | 635090 | 3101/8 | 2013-05-07 | 0
N | A | 2042 | 27 | 26 | 09594_T11 | KJ - Jihlava, U Břízek | U Břízek 4674/15, Jihlava | KJ Quanto D 2000 | 2473 | 2014 | 22 | ZP | 1 | 2473 | Jihlava | 659673 | 5468/226 | 2011-07-01 | I. etapa KVET
N | N | 2096 | 28 | 27 | 11687_T11 | KJ - Sušice, Sirkařská | Sirkařská, Sušice | KJ Cento 300 | 461 | 340 | 22 | ZP | 1 | 461 | Sušice nad Otavou | 759601 | 2015 | 7.6.2010/1.7.2011 | I. etapa KVET
N | N | 2068 | 29 | 28 | 12647_T11 | KJ - Sušice, Kaštanová | Kaštanová, Sušice | KJ 2x Cento T180 SP | 235 | 175 | 22 | ZP | 1 | 470 | Sušice nad Otavou | 759601 | 3197/3 | 7/2010/1.7.2011 | I. etapa KVET
N | N | 2068 | 29 | 28 | 12647_T11 | KJ - Sušice, Kaštanová | Kaštanová, Sušice | KJ 2x Cento T180 SP | 235 | 175 | 22 | ZP | 1 |  | Sušice nad Otavou | 759601 | 3197/3 | 7/2010/1.7.2011 | I. etapa KVET
N | A | 2381 | 30 | 29 | 15947_T11 | Kotelna - ZŠ Velká Chuchle | Starochuchelská 240/38, 159 00 Praha 5 | KJ Micro T30, Ferroli Econcept 51(2x) a 101 | 62 | 30 | 0.4 | ZP | 1 | 62 | Velká Chuchle | 729213 | 1, 2/1, 2/2 | 2011-09-07 | 0
N | A | 2477 | 31 | 30 | 17525_T11 | KJ - Bystřice nad Pernštejnem | Hornická č.p.746 | KJ Quanto D2000 (výr.č.02477) | 2254 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2254 | Bystřice na Pernštejnem | 616958 | 2015 | 2012-07-18 | 0
N | A | 2479 | 32 | 31 | 17527_T11 | KJ - Fügnerova, Vrchlabí | Fügnerova 572, Vrchlabí | KJ Qunto D770 (výr.č. 02479) | 952 | 800 | 35 | ZP | 1 | 952 | Vrchlabí | 786306 | 763 | 2012-07-18 | 0
N | A | 2548 | 33 | 32 | 17974_T11 | KJ - Nádražní, Adamov | Nádražní ul., Adamov | KJ Quanto D2000 (výr.č.02548) | 2203 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2203 | Adamov | 600041 | 1126 | 2012-08-02 | 0
N | A | 2478 | 34 | 33 | 19159_T11 | KJ - Malé nám., Votice | Malé nám. 830, Votice | KJ Quanto D580 (výr.č. 02478) | 723 | 600 | 22 | ZP | 1 | 723 | Votice | 785041 | 1689 | 2012-09-17 | 0
N | A | 2598 | 35 | 34 | 23270_T11 | KJ - Moravský Krumlov | ul. Sídliště, Moravský Krumlov | KJ Quanto D770 (výr.č.02598) | 952 | 800 | 22 | ZP | 1 | 952 | Moravský Krumlov | 699128 | 1383/73 | 2012-12-05 | 0
N | A | 2642 | 36 | 35 | 23721_T11 | KJ - Vrchlabí, připojení Liščí kopec | Žižkova Vrchlabí | KJ Quanto D1600 (výr.č. 02641) | 1791 | 1560 | 35 | ZP | 1 | 1791 | Vrchlabí | 786306 | 2793 | 2012-12-05 | 0
N | A | 540 | 37 | 36 | 25506_T11 | KJ - Brtnice | Nad Práchovnou, Brtnice | KJ CAT 260 (výr.č. 00540) | 417 | 266 | 22 | ZP | 1 | 417 | Brtnice | 612952 | 1077 | 2012-12-27 | 0
N | N | 2351 | 38 | 37 | 16157_T11 | KJ - Sušice, Pravdova | Pravdova, 342 01 Sušice | 2x KJ Cento T180 (výr.č. 2351,2455) | 249 | 178 | 22 | ZP | 1 | 498 | Sušice nad Otavou | 759601 | 2644 | 3/2012/ 7.1.2013 | II.etapa KVET
N | N | 2455 | 38 | 37 | 16157_T11 | KJ - Sušice, Pravdova | Pravdova, 342 01 Sušice | 2x KJ Cento T180 (výr.č. 2351,2455) | 249 | 178 | 22 | ZP | 1 |  | Sušice nad Otavou | 759601 | 2644 | 3/2012/ 7.1.2013 | II.etapa KVET
N | A | 2672 | 42 | 40 | 25614_T11 | KJ - Nové Město nad Metují, Sokolská | ul. Sokolská 150 (kotelna Bořetín), 549 01 Nové Město nad Metují | KJ Quanto D400 ( výr.č. 02672) | 472 | 400 | 35 | ZP | 1 | 472 | Nové Město nad Metují | 706442 | 1533 | 2013-02-06 | 0
N | A | 2673 | 43 | 41 | 25615_T11 | KJ - Nové Město nad Metují, Družstevní | ul. Družstevní 586 (kotelna Malecí), 549 01 Nové Město nad Metují | KJ Quanto D400 (výr.č. 02673) | 472 | 400 | 35 | ZP | 1 | 472 | Nové Město nad Metují | 706442 | 1032/1 | 2013-02-06 | 0
N | A | 2703 | 44 | 42 | 25668_T11 | KJ - Vysoké Mýto, Generála Svatoně (kotelna Vanice) | ul. Generála Svatoně (kotelna Vanice) | KJ Quanto D580 (výr.č. 02703) | 808 | 600 | 35 | ZP | 1 | 808 | Vysoké Mýto | 788228 | 4643/36 | 2013-03-28 | 0
N | A | 2704 | 45 | 43 | 25669_T11 | KJ - Vysoké Mýto, Prokopa Velikého (kotelna Družba) | ul. Prokopa Velikého (kotelna Družba) | KJ Quanto D400 (výr.č. 02704) | 529 | 400 | 35 | ZP | 1 | 529 | Vysoké Mýto | 788228 | 4644/118 | 2013-03-28 | 0
N | A | 2682 | 46 | 44 | 25751_T11 | KJ - Havlíčkův Brod, Na Výšině | Na Výšině 3235, Havlíčkův Brod | KJ Quanto D400 (výr.č. 02682) | 472 | 400 | 22 | ZP | 1 | 472 | Havlíčkův Brod | 637823 | 5317 | 5.4.2013 | 0
N | A | 2681 | 48 | 45 | 25752_T11 | KJ - Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí | Smetanovo nám. 1867, Havlíčkův Brod | KJ Quanto D400 (výr.č. 02681) | 472 | 400 | 22 | ZP | 1 | 472 | Havlíčkův Brod | 637823 | 4303 | 5.4.2013 | 0
N | A | 2683 | 49 | 46 | 25754_T11 | KJ - Havlíčkův Brod, Žižkov II | Žižkov čp. 1245, Havlíčkův Brod | KJ Quanto D400 (výr.č. 02683) | 472 | 400 | 22 | ZP | 1 | 472 | Havlíčkův Brod | 637823 | 4176 | 5.4.2013 | 0
N | A | 2802 | 50 | 47 | 28953_T11 | KJ - Nýřany, Komenského | ul. Komenského, 330 23 Nýřany | KJ Quanto D580 (vyr.č. 2802) | 723 | 600 | 22 | ZP | 1 | 723 | Nýřany | 708496 | 873/28 | 2013-09-23 | 0
N | A | 2803 | 51 | 48 | 28954_T11 | KJ - Nýřany, Luční | ul. Luční, 330 23 Nýřany | KJ Quanto D770 (výr.č. 2803) | 952 | 800 | 22 | ZP | 1 | 952 | Nýřany | 708496 | 365/2 | 2013-09-23 | 0
N | A | 2806 | 52 | 49 | 29508_T11 | KJ - Humpolec, Na Rybníčku | Na Rybníčku, 396 01 Humpolec | KJ Quanto D580 (Výr.č. 02806) | 808 | 600 | 22 | ZP | 1 | 808 | Humpolec | 649325 | 3010/2 | 2013-10-04 | 0
N | A | 2696 | 53 | 50 | 29922_T11 | KJ - Postoloprty, Draguš | Draguš ul., 439 42 Postoloprty | KJ Cento T200 (výr.č. 02696) | 286 | 200 | 22 | ZP | 1 | 286 | Postoloprty | 726117 | 490/2 | 2013-11-04 | 0
N | A | 2880 | 54 | 51 | 30786_T11 | KJ - Vamberk | Palackého čp. 703, 517 54 Vamberk | KJ Quanto D1600 (výr.č.02880) | 1791 | 1560 | 35 | ZP | 1 | 1791 | Vamberk | 776785 | 1184 | 2013-11-25 | 0
N | A | 2886 | 55 | 52 | 30787_T11 | KJ - Polička, Hegerova | Hegerova ul., 572 01 Polička | KJ Quanto D400 (výr.č. 02886) | 472 | 400 | 6 | ZP | 1 | 472 | Polička | 725358 | 3070 | 2013-11-25 | 0
N | A | 2885 | 56 | 53 | 30790_T11 | KJ - Polička, Svépomoc | Svépomoc ul., 572 01 Polička | KJ Quanto D400 (výr.č. 02885) | 472 | 400 | 6 | ZP | 1 | 472 | Polička | 725358 | 1484/1 | 2013-11-25 | 0
N | A | 2967 | 57 | 54 | 30791_T11 | KJ - Bojkovice | ul. Tovární, 687 71 Bojkovice | KJ Quanto D1200 (výr.č.02967) | 1274 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1274 | Bojkovice | 606979 | 1265 | 2013-11-25 | změna tep. Výkonu NPM 16.1.2017
N | A | 2447 | 58 | 55 | 31299_T11 | KJ - Kladruby (areál RÚ) | Areál Rehabilitačního ústavu,257 62 Kladruby | KJ Quanto D770 (výr.č. 02447) | 952 | 800 | 22 | ZP | 1 | 952 | Kladruby u Vlašimi | 665312 | 204 | 2013-12-18 | 0
N | A | 2881 | 59 | 56 | 31301_T11 | KJ - Ústí nad Orlicí | Mazánkova čp.75, 562 03 Ústí nad Orlicí | KJ Quanto D1600 (výr.č. 02881) | 1791 | 1560 | 35 | ZP | 1 | 1791 | Ústí nad Orlicí | 775274 | 1673 | 2013-12-18 | 0
N | A | 2882 | 60 | 57 | 31302_T11 | KJ - Rokycany | Kotelská, 337 01 Rokycany | KJ Quanto D1600 (výr.č.02882) | 1791 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 1791 | Rokycany | 740691 | 2900 | 2013-12-18 | 0
N | A | 2804 | 61 | 58 | 31801_T11 | KJ - Postoloprty, Dvořákova | Dvořákova 549, 439 42 Postoloprty | KJ Quanto D770 (výr.č. 02804) ) | 1063 | 800 | 22 | ZP | 1 | 1063 | Postoloprty | 726117 | 1152 | 2014-01-02 | 0
N | A | 2856 | 62 | 59 | 31802_T11 | KJ - Hodkovice nad Mohelkou | Mánesova 550, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou | KJ Quanto D770 (výr.č.02856) | 952 | 800 | 35 | ZP | 1 | 952 | Hodkovice nad Mohelkou | 640344 | 1396 | 2014-01-02 | 0
N | A | 2884 | 63 | 60 | 31831_T11 | KJ - Kaznějov | Školní, 331 51 Kaznějov | KJ Quanto D1200 (výr.č. 02884) | 1162 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1162 | Kaznějov | 664553 | 685 | 2014-02-06 | 0
N | A | 3040 | 64 | 61 | 31832_T11 | KJ - Duchcov | Osecká 1333, 419 01 Duchcov | KJ Quanto D2000 (výr.č. 03040) | 2513 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2513 | Duchcov | 633712 | 2152 | 2014-02-06 | 0
N | A | 2848 | 65 | 62 | 31846_T11 | KJ - Lipník nad Bečvou, ul. Na Bečvě | Na Bečvě 1398, Lipník Nad Bečvou (kotelna Zahradní) | KJ Quanto D1200 (výr.č. 02848) | 1162 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1162 | Lipník Nad Bečvou | 684261 | 2151 | 2014-03-04 | 0
N | A | 2879 | 66 | 63 | 31847_T11 | KJ - Hlučín | Čs. Armády 1263/32, 748 01 Hlučín | KJ Quanto D1600 (výr.č. 02879) | 1791 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 1791 | Hlučín | 639711 | 2088/3 | 2014-03-04 | 0
N | A | 2449 | 67 | 64 | 31853_T11 | KJ - Nové Strašecí | Topinkova, 271 01 Nové Strašecí | KJ Quanto D580 (výr.č. 2449) | 723 | 600 | 22 | ZP | 1 | 723 | Nové Strašecí | 706744 | 1948 | 2014-03-26 | 0
N | N | 662 | 68 | 65 | 31854_T11 | KJ - Osek | Sokolská, 417 05 Osek | KJ MT 140 (výr.č. 00662 )repas | 226 | 150 | 0.4 | ZP | 1 | 226 | Osek u Duchcova | 712981 | 1168 | 2014-03-26 | 0
N | A | 2883 | 71 | 67 | 31880_T11 | KJ - Hořovice | U Remízku 1392, Hořovice | KJ Quanto D580 (výr.č. 2883) | 723 | 600 | 22 | ZP | 1 | 723 | Velká Víska | 645389 | 942/13 | 2014-05-19 | 0
N | A | 2927 | 72 | 68 | 31944_T11 | KJ - Lipník nad Bečvou, ul. Hranická | Hranická 1410, Lipník nad Bečvou | KJ Micro T30 (výr.č. 02927) | 62 | 30 | 0.4 | ZP | 1 | 62 | Lipník Nad Bečvou | 684261 | 1796 | 2014-07-30 | 0
N | A | 3106 | 73 | 69 | 32016_T11 | KJ - Nové Hrady | Zahradní čtvrť, 373 33 Nové Hrady | KJ Cento T100 (výr.č. 03106 ) | 164 | 99 | 0.4 | ZP | 1 | 164 | Nové Hrady | 706256 | 505/1 | 2014-10-15 | 0
N | A | 2643 | 74 | 70 | 32017_T11 | KJ - Nymburk | Pražská, 288 02 Nymburk | KJ - Quanto D2000 (výr. č. 02643) | 2664 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2664 | Nymburk | 708232 | 3776 | 2014-10-15 | 0
N | A | 2644 | 74 | 70 | 32017_T11 | KJ - Nymburk | Pražská, 288 02 Nymburk | KJ - Quanto D2000 (výr. č. 02643) | 2664 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2664 | Nymburk | 708232 | 3776 | 2014-10-15 | 0
N | A | 3034 | 76 | 71 | 32084_T11 | KJ - Krupka | K. Čapka, 417 42 Krupka | KJ Quanto D1600 (výr.č.03034) | 1995 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 1995 | Maršov u Krupky | 675300 | 372 | 2014-12-09 | 0
N | A | 2857 | 77 | 72 | 32085_T11 | KJ - Šumperk | Erbenova 2326/14, 78701 Šumperk | KJ - Quanto D1200 (výr.č.02857) | 1162 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1162 | Dolní Temenice | 764442 | 340/1 | 2014-12-09 | 0
N | A | 3081 | 79 | 74 | 32133_T11 | KJ - Ústí nad Orlicí, Okružní | Okružní, 562 03 Ústí nad Orlicí | KJ Quanto D580 (výr. č. 3081) | 723 | 600 | 35 | ZP | 1 | 723 | Ústí nad Orlicí | 775274 | 3172 | 2015-01-15 | 0
N | A | 3144 | 80 | 75 | 32134_T11 | KJ - Mohelnice | 1.máje, 789 85 Mohelnice | KJ Quanto D2000 (výr. č. 03144) | 2358 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2358 | Mohelnice | 69832 | 2362/1 | 2015-01-15 | 0
N | A | 1059 | 82 | 4 | 00329_T11 | Kotelna Volyně | Karla Čapka 718, Volyně | KJ Quanto D580 (výr.č. 03282) | 67 | 35 | 22 | ZP | 1 | 67 | Volyně | 784958 | 206/8 | 2015-04-23 | 0
N | A | 3282 | 82 | 4 | 00329_T11 | Kotelna Volyně | Karla Čapka 718, Volyně | KJ Quanto D580 (výr.č. 03282) | 723 | 600 | 22 | ZP | 1 | 723 | Volyně | 784958 | 206/8 | 2015-04-23 | 0
N | A | 2448 | 83 | 76 | 32196_T11 | KJ - Broumov | Křinická, 550 14 Broumov | KJ Quanto D580 (výr.č. 2448 ) | 723 | 600 | 35 | ZP | 1 | 723 | Broumov | 612766 | 1031 | 2015-04-23 | 0
N | A | 3242 | 84 | 77 | 32197_T11 | KJ - Česká Třebová, Lhotka | sídliště Lhotka čp. 205, Česká Třebová | KJ Quanto D770 (výr.č. 03242) | 1046 | 800 | 35 | ZP | 1 | 1046 | Lhotka u České Třebové | 681377 | 363 | 2015-04-23 | 0
N | A | 3124 | 85 | 78 | 32199_T11 | KJ - Česká Třebová, Křib | ul. Křib čp. 2083, 560 02 Česká Třebová | KJ Cento T200 (výr.č. 3124) | 286 | 200 | 6 | ZP | 1 | 286 | Česká Třebová | 621757 | 2544 | 2015-04-23 | 0
N | A | 3082 | 86 | 79 | 32229_T11 | KJ - Tanvald | Pod Špičákem čp.546, 468 41 Tanvald | KJ Quanto D2000 (výr.č. 03082) | 2254 | 2000 | 35 | ZP | 1 | 2254 | Tanvald | 765023 | 994 | 2015-06-03 | TS teplotní spád 70/90 °C + kondenzační režim, tepel. výkon 2335 kW
N | A | 3333 | 87 | 80 | 32324_T11 | KJ - Horní Bříza | ul. Na Kaolince, 330 12 Horní Bříza | KJ - Quanto D1600 (výr.č. 03333) | 1995 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 1995 | Horní Bříza | 642631 | 1755/95 | 2015-10-16 | 0
N | A | 3280 | 88 | 81 | 32325_T11 | KJ - Polička, Jiráskova | Jiráskova 977, 572 01 Polička | KJ Cento T200 (výr.č. 3280) | 291 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 291 | Polička | 725358 | 2270 | 2015-10-16 | 0
N | A | 3279 | 89 | 82 | 32327_T11 | KJ - Přelouč, 17. listopadu | nám. 17. listopadu 1518, 535 01 Přelouč | KJ _Cento T200 (výr.č. 03279) | 291 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 291 | Přelouč | 734560 | 1772 | 2015-10-16 | 0
N | A | 2641 | 91 | 83 | 23715_T11 | KJ - Vrchlabí, připojení Liščí kopec | ul. Žižkova, 543 01 Vrchlabí | KJ Quanto D1600 (výr.č. 02642) | 1995 | 1560 | 35 | ZP | 1 | 1995 | Vrchlabí | 786306 | 2793 | 2015-11-01 | 0
N | A | 3290 | 92 | 84 | 32305_T11 | KJ - Ivančice | mjr. Nováka parc. č. 900/27, 664 91 Ivančice | KJ Quanto D2000 (výr.č. 03290) | 2513 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2513 | Ivančice | 655724 | 900/27 | 2015-11-01 | 0
N | A | 3221 | 93 | 85 | 32353_T11 | KJ - Roudnice nad Labem | Na Urbance bez čp., 413 01 Roudnice nad Labem | KJ Cento T200 (výr.č. 3221) | 291 | 200 | 22 | ZP | 1 | 291 | Roudnice nad Labem | 741647 | 1337/112 | 2015-11-20 | 0
N | A | 3314 | 94 | 86 | 32354_T11 | KJ - Prostějov nemocnice | Mathonova bez čp., 796 04 Prostějov | KJ Quanto D1600 (výr.č. 03314) | 1995 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 1995 | Krasice | 733695 | 463 | 2015-11-20 | 0
N | A | 3315 | 95 | 87 | 32374_T11 | KJ - Prostějov sladovny | Za Drahou bez čp. areál sladoven - kontejner, 796 01 Prostějov | KJ Quanto D2000 (výr.č. 3315) | 2513 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2513 | Prostějov | 733491 | 7488/2 | 2015-12-11 | 0
N | A | 3375 | 96 | 88 | 32375_T11 | KJ - Babice (areál Hamé) | areál Hamé s.r.o. bez čp., 687 03 Babice | KJ Quanto D1200 (výr.č. 03375) | 1290 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1290 | Babice u Uherského Hradiště | 600652 | 1076/1 | 2015-12-11 | 0
N | A | 3157 | 97 | 89 | 32460_T11 | KJ - Klimkovice (areál sanatoria) | 742 85 Vřesina (Klimkovice areál Sanatoria) | KJ Quanto D1200 (výr. č. 03157) | 1336 | 999 | 22(LDS) | ZP | 1 | 1336 | Vřesina u Bílovce | 786683 | 2039/6 | 2016-06-13 | 0
N | A | 3386 | 98 | 90 | 32461_T11 | KJ - Hrabyně (areál RÚ) | areál RÚ Hrabyně, 747 67 Hrabyně | KJ Quanto D1600 (výr.č. 03386) | 2053 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 2053 | Hrabyně | 646601 | 1215/2 | 2016-06-13 | 0
N | A | 3338 | 99 | 91 | 32462_T11 | KJ - Meziboří | J.A. Komenského, 435 13 Meziboří | KJ Quanto D1600 (výr.č. 03338) | 1995 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 1995 | Meziboří u Litvínova | 693600 | 67/51 | 2016-06-13 | 0
N | A | 3339 | 99 | 91 | 32462_T11 | KJ - Meziboří | J.A. Komenského, 435 13 Meziboří | KJ Quanto D1600 (výr.č. 03338) | 1995 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 1995 | Meziboří u Litvínova | 693600 | 67/51 | 2016-06-13 | 0
N | A | 3435 | 101 | 92 | 32480_T11 | KJ - Benešov | Černoleská bez čp. , 256 01 Benešov | KJ Quanto D1200 (výr. č. 03435) | 1274 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1274 | Benešov u Prahy | 602191 | 2245/3 | 2016-08-12 | 0
N | A | 3433 | 102 | 93 | 32481_T11 | KJ - Hodonice | U Sladovny, 671 25 Hodonice, okr. Znojmo | KJ Quanto D2000 (výr.č. 03433) | 2473 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2473 | Hodonice | 640395 | 2045 | 2016-08-12 | 0
N | A | 3434 | 102 | 93 | 32481_T11 | KJ - Hodonice č.2 | U Sladovny, 671 25 Hodonice, okr. Znojmo | KJ Quanto D2000 (výr.č. 03433) | 2473 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2473 | Hodonice | 640395 | 2045 | 2016-08-12 | 0
N | A | 3503 | 104 | 44 | 25751_T11 | KJ - Havlíčkův Brod - Na Výšině C200 | Na Výšině 3235, Havlíčkův Brod | KJ Cento T180 (výr.č. 03503) | 263 | 184 | 0.4 | ZP | 1 | 263 | Havlíčkův Brod | 637823 | 5317 | 2016-08-31 | 0
N | A | 3498 | 106 | 94 | 32505_T11 | KJ - Kamenický Šenov | ul. Nový svět, 471 14 Kamenický Šenov | KJ Quanto D2000 (výr.č. 03498) | 2473 | 2000 | 35 | ZP | 1 | 2473 | Kamenický Šenov | 662640 | 1062 | 2016-10-17 | 0
N | N | 2454 | 107 | 38 | 16219_T11 | KJ - Sušice, Na Hrázi | Na Hrázi, 342 01 Sušice | 2x KJ Cento T180 (výr.č. 2454,2456) | 498 | 356 | 22 | ZP | 1 | 498 | Sušice nad Otavou | 759601 | 1892 | 5/2012/ 7.1.2013 | 0
N | N | 2456 | 107 | 38 | 16219_T11 | KJ - Sušice, Na Hrázi | Na Hrázi, 342 01 Sušice | 2x KJ Cento T180 (výr.č. 2454,2456) |  |  | 22 | ZP | 1 |  | Sušice nad Otavou | 759601 | 1892 | 5/2012/ 7.1.2013 | 0
N | A | 3615 | 108 | 38 | 16219_T11 | KJ - Sušice, Na Hrázi | Na Hrázi, 342 01 Sušice | KJ Cento T200 (výr. č. 03615) | 291 | 200 | 22 | ZP | 1 | 291 | Sušice nad Otavou | 0 | 0 | 2016-10-17 | 0
N | A | 3531 | 109 | 95 | 32522_T11 | KJ - Šternberk | Poděbradova, 785 01 Šternberk | KJ Quanto D600 (výr.č. 03531) | 723 | 600 | 22 | ZP | 1 | 723 | Šternberk | 763527 | 1780 | 2016-11-24 | 0
N | A | 3522 | 110 | 96 | 32523_T11 | KJ - Kraslice, Školní | Školní 1773, 358 01 Kraslice | KJ Quanto D800 (výr.č.03522) | 1046 | 800 | 22 | ZP | 1 | 1046 | Kraslice | 673293 | 2711 | 2016-11-24 | 0
N | A | 3521 | 111 | 97 | 32524_T11 | KJ - Kraslice, Pohraniční stráže | Pohraniční stráže čp. 1828, 358 01 Kraslice | KJ Quanto D1200 (výr.č.03521) | 1274 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1274 | Kraslice | 673293 | 457 | 2016-11-24 | 0
N | A | 3520 | 112 | 98 | 32525_T11 | KJ - Bečov | kotelna bez čp. na parc. č. 223/4, 435 26 Bečov | KJ Quanto D1200 (výr.č.03520) | 1290 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1290 | Bečov u Mostu | 601233 | 223/4 | 2016-11-24 | 0
N | A | 3515 | 115 | 99 | 32564_T11 | KJ - Havlíčkův Brod, Rozkošská | ul.Rozkošská, 580 61 Havlíčkův Brod | KJ Cento T200 (výr.č. 03515) | 286 | 200 | 22 | ZP | 1 | 286 | Havlíčkův Brod | 637823 | 3643 | 2017-02-07 | 0
N | A | 3546 | 116 | 100 | 32565_T11 | KJ - Humpolec, Lnářská | ul. Lnářská, 396 01 Humpolec | KJ Cento L450 (motor Liebher, výr. č. 03546) | 626 | 455 | 22 | ZP | 1 | 626 | Humpolec | 649325 | 473/3 | 2017-02-07 | 0
N | A | 3560 | 117 | 101 | 32588_T11 | KJ - Odolena Voda (areál AERO Vodochody) | U Letiště, 250 70 Odolena Voda | KJ Quanto D2000 (výr.č. 03560) | 2473 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2473 | Odolena Voda | 708992 | 1101/9 | 2017-04-04 | 0
N | A | 3608 | 118 | 102 | 32599_T11 | KJ - Kojetín | ul. Nová bez, čp., 752 01 Kojetín | KJ Cento T200 (výr.č. 03608 ) | 286 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 286 | Kojetín | 667897 | 1579 | 2017-05-03 | 0
N | A | 3612 | 119 | 103 | 32645_T11 | KJ - Prostějov, Tylova | ul. Tylova, 796 01 Prostějov | KJ Quanto D1200 (výr.č. 03612) | 1274 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1274 | Prostějov | 733491 | 2772/22 | 2017-08-24 | 0
N | A | 3614 | 120 | 104 | 32646_T11 | KJ - Prostějov, B. Šmerala | ul. Bohumíra Šmerala, 796 01 Prostějov | KJ Quanto D1600 (výr.č. 03614) | 1964 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 1964 | Prostějov | 733491 | 1732/10 | 2017-08-24 | 0
N | A | 3613 | 121 | 105 | 32647_T11 | KJ - Prostějov, S. Manharda | ul. Stanislava Manharda, 796 01 Prostějov | KJ Quanto D1600 (výr.č. 03613) | 1964 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 1964 | Prostějov | 733491 | 2437/21 | 2017-08-24 | 0
N | A | 3611 | 122 | 106 | 32648_T11 | KJ - Prostějov, Moravská | ul. Moravská, 796 01 Prostějov | KJ Quanto D600 (výr.č. 03611) | 797 | 600 | 22 | ZP | 1 | 797 | Krasice | 733695 | 435 | 2017-08-24 | 0
N | A | 3691 | 123 | 107 | 32649_T11 | KJ - Luhačovice (areál lázní) | ul. Leoše Janáčka, 763 26 Luhačovice | KJ Quanto D1200 (výr.č. 03691) | 1274 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1274 | Luhačovice | 688576 | 649/19 | 2017-08-24 | 0
N | A | 3631 | 124 | 108 | 32708_T11 | KJ - Sušice, Studentská | ul. Studentská, 342 01 Sušice | KJ Cento T200 (výr. č. 03631) | 286 | 200 | 22 | ZP | 1 | 286 | Sušice nad Otavou | 759601 | 2776/3 | 2017-12-11 | 0
N | A | 3867 | 127 | 109 | 32802_T11 | KJ - Sedlčany, Na Severním sídlišti | ul. Na Severním sídlišti čp.87, 264 01 Sedlčany | KJ Quanto D600 (výr.č. 03867) | 773 | 600 | 22 | ZP | 1 | 773 | Sedlčany | 746533 | 1102 | 2018-07-26 | 0
N | A | 3882 | 128 | 110 | 32809_T11 | KJ - Moravský Beroun | Partyzánská, 793 05 Moravský Beroun | KJ Quanto D1200 (výr.č. 03882) | 1245 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1245 | Moravský Beroun | 699080 | 973/24 | 2018-08-03 | 0
N | A | 3939 | 130 | 111 | 32812_T11 | KJ - Zákupy | Gagarinova čp. 356, 471 23 Zákupy | KJ Cento T200 (výr.č. 03939) | 286 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 286 | Zákupy | 790567 | 1588 | 2018-08-29 | 0
N | A | 3868 | 131 | 112 | 32834_T11 | KJ - Světlá nad Sázavou, Zámecká (areál sklárny) | ul. Zámecká (areál fi Crystalite Bohemia, objekt bez čp.) Světlá nad Sázavou | KJ Quanto D1200 (výr.č. 03868) | 1245 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1245 | Světlá nad Sázavou | 760510 | 855 | 2018-10-10 | 0
N | A | 3941 | 132 | 113 | 32867_T11 | KJ - Jaroměř | Národní čp. 83, 551 01 Jaroměř | KJ Cento T200 (výr.č. 03941) | 286 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 286 | Jaroměř | 657336 | 3015/5 | 2018-11-29 | 0
N | A | 3940 | 133 | 114 | 32875_T11 | KJ - Nový Bor, Rumburských hrdinů | Rumburských hrdinů č.p. 742, Nový Bor | KJ Cento T200 (výr.č. 03940) | 286 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 286 | Arnultovice u Nového Boru | 707147 | 535/18 | 2018-12-12 | 0
N | A | 2658 | 134 | 7 | 00314_T11 | Kotelna Svitavy - Větrná | Větrná 27, Svitavy | KJ CAT 2000, Plus 22, MT 22 | 2254 | 2000 | 22,0,4 | ZP | 1 | 2254 | Čtyřicet Lánů | 761001 | 894/1,3;895;604/49; 604/50,51,54,57,58 | změna k 12.12.2018 ukončení KJ 2x22; změna KJ 29.4.2013 | 0
N | A | 3942 | 138 | 115 | 32907_T11 | KJ - Litomyšl | kpt. Jaroše čp. 1129, 570 01 Litomyšl | KJ Cento T200 (výr.č. 03942) | 286 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 286 | Litomyšl | 685674 | 2245 | 2019-01-24 | 0
N | A | 3943 | 140 | 117 | 32933_T11 | KJ - Bochov | ul. Okružní bez čp., 364 71 Bochov | KJ Cento T200 (výr.č. 03943) | 286 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 286 | Bochov | 606758 | 482 | 2019-03-25 | vyřizuje p. Hoďáková
N | A | 2540 | 141 | 66 | 31867_T11 | Kotelna Vítkovice | Výstavní, bez čp. , 703 00 Ostrava | KJ Quanto D1600 (výr.č. 2539) | 1887 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 1887 | Vítkovice | 714071 | 853/18 | 2014-04-16 | vyřizuje p. Hoďáková
N | A | 2539 | 142 | 66 | 31867_T11 | Kotelna Vítkovice | Výstavní, bez čp. , 703 00 Ostrava | KJ Quanto D1600 (výr.č. 2540) | 1887 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | A | 3934 | 143 | 66 | 31867_T11 | Kotelna Vítkovice | Výstavní, bez čp. , 703 00 Ostrava | KJ Quanto D1200 (výr. č. 03934) | 1216 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-25 | 0
N | A | 4077 | 144 | 118 | 32937_T11 | KJ - Horní Slavkov | ul. Hornova, 357 31 Horní Slavkov (kontejner) | KJ Quanto D2000 (výr.č. 04077) | 2400 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2400 | Horní Slavkov | 664056 | 2107/26 | 2019-04-04 | vyřizuje p. Hoďáková
N | A | 4078 | 144 | 118 | 32937_T11 | KJ - Horní Slavkov | ul. Hornova, 357 31 Horní Slavkov (kontejner) | KJ Quanto D2000 (výr.č. 04077) | 2400 | 2000 | 22 | ZP | 1 | 2400 | Horní Slavkov | 664056 | 2107/26 | 2019-04-04 | vyřizuje p. Hoďáková
N | A | 3869 | 146 | 119 | 32942_T11 | KJ - Sedlčany, Žižkova | Žižkova čp. 88, 264 01 Sedlčany | KJ Quanto D600 (výr.č. 03869) | 801 | 600 | 22 | ZP | 1 | 801 | Sedlčany | 746533 | 1588/3 | 2019-04-15 | vyřizuje p. Vildomcová
N | A | 3849 | 147 | 120 | 32958_T11 | KJ - Krásná Lípa | Nemocniční 1066/34 | KJ Cento T200 (výr. č. 3849) | 280 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 280 | Krásná Lípa | 673617 | 1077 | 2019-05-30 | vyřizuje p. Vildomcová
N | A | 3977 | 148 | 116 | 32908_T11 | KJ - Nový Bor, Wolkerova | Wolkerova čp. 588, 473 01 Nový Bor | KJ Quanto D2000 (výr.č.03977) | 2400 | 2000 | 35 | ZP | 1 | 2400 | Nový Bor | 707155 | 1017/3 | 2019-07-08 | vyřizuje p. Kotulová
N | A | 3974 | 149 | 121 | 32991_T11 | KJ - EcV.III | Ruská 514/41, 703 00 Ostrava | KJ Quanto D1600 (výr. č. 3974) | 1966 | 1560 | 22 | ZP | 1 | 1966 | Vítkovice | 714071 | 922/14 | 2019-07-22 | vyřizuje p. Kotulová
N | A | 3929 | 150 | 122 | 32992_T11 | KJ - Česká Třebová - Na Milíři | ul. Na Milíři, Česká Třebová | KJ Cento T200 (výr. č. 3929) | 280 | 200 | 6 | ZP | 1 | 280 | Česká Třebová | 621820 | 764 | 2019-07-22 | vyřizuje p. Kotulová
N | A | 4108 | 151 | 123 | 33004_T11 | KJ - Jáchymov | ul. Lidická 1015, 362 51 Jáchymov | KJ Quanto D600(výr. č. 4108) | 748 | 600 | 22 | ZP | 1 | 748 | Jáchymov | 656437 | 1790 | 2019-08-08 | vyřizuje p. Ing. Václav Huštík
N | A | 4109 | 152 | 124 | 33016_T11 | KJ - Příbor | U Tatry 1520, 742 58 Příbor | KJ Quanto D600(výr. č. 4109) | 801 | 600 | 22 | ZP | 1 | 801 | Příbor | 735370 | 283/24 | 2019-09-03 | vyřizuje p. Ing. Michal Galař
N | A | 4110 | 153 | 125 | 33049_T11 | KJ - Rakovník | ul. Havlíčkova 2583, 269 01 Rakovník | KJ Quanto D1000(výr. č. 4110) | 1268 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1268 | Rakovník | 739081 | 72/3 | 2019-10-21 | vyřizuje p. Klement/ 595 590 851
N | A | 4028 | 154 | 126 | 33050_T11 | KJ - Šumperk K3 | Kotelna K3, Dolní Temenice č.kat. 533 | KJ Quanto D1000(výr. č. 4028) | 1268 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1268 | Dolní Temenice | 764442 | 533 | 2019-10-21 | vyřizuje p. Klement
N | A | 3928 | 155 | 127 | 33093_T11 | KJ - Tanvald ul. Vítězná | ul. Vítězná, Tanvald | KJ Cento T200 (výr. č. 3929) | 300 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 300 | Šumburk nad Desnou | 765031 | 1022 | 2019-12-03 | vyřizuje p. Čapka 595 590 842/ odesláno 18.11.2019
N | A | 4026 | 156 | 128 | 33114_T11 | KJ - ÚJV Řež | Hlavní 130, Husinec Řež, Praha Východ | KJ Quanto D1000 (výr. č. 4026) | 1268 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1268 | Husice u Řeže | 649678 | p.č. st. 600 | 2019-12-16 | odesláno 29.11.2019
N | A | 4153 | 157 | 129 | 33134_T11 | KJ - Kdyně | Nádražní | KJ Quanto D1000 (výr. č. 4153) | 1207 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1207 | Kdyně | 664677 | p.č. 892/1 | 2020-01-09 | odesláno 23.12.2019/Šichor Tomáš 595 590 845
N | A | 4027 | 158 | 130 | 33150_T11 | KJ - Šumperk K2 | Kotelna K2, Prividzská 2568/4, 787 01 Šumperk | KJ Quanto D1000 (výr. č. 4027) | 1268 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1268 | Šumperk K2 | 764442 | st. 430 | 2020-01-28 | odesláno 15.01.2020/Ing. Bc. Tomáš Šichor/595 590 845
N | A | 4278 | 159 | 131 | 33287_T11 | KJ - Helvíkovice | Areál firmy Dibag, a.s., Helvíkovice, 564 01 | KJ Cento T200 (výr. č. 4278) | 300 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 300 | Helvíkovice | 638242 | par.č.st. 195/4 | 2020-06-10 | Ing. Ondřej Klement/595 590 851
N | A | 4295 | 160 | 132 | 33336_T11 | KJ - Mondelez Opava | K Celnici | KJ Quanto 1000 (výr. č 4295) | 1207 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1207 | Vávrovice | 777196 | 286 | 2020-07-14 | Hučínová 595 590 853
N | A | 4243 | 161 | 133 | 33346_T11 | KJ - Veselí nad Lužnicí | K Zastávce, parc.č. 2556/28, 3981 81 Veselí nad Lužnicí | KJ Quanto 600 (výr.č. 4243) | 945 | 800 | 22 | ZP | 1 | 945 | Veselí nad Lužnicí | 780685 | parc č. 2556/28 | 2020-07-27 | vyřizuje p. Ing. Václav Huštík - 595 590 838
N | A | 3971 | 162 | 134 | 33347_T11 | KJ - Luby ul. Tovární | ul. Tovární 85, 351 37 Luby | KJ Cento T200 (výr.č. 3971) | 286 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 286 | Luby I | 688151 | parc.č. 847/2 | 2020-07-27 | vyřizuje p. Ing. Václav Huštík - 595 590 838
N | A | 3972 | 163 | 135 | 33379_T11 | KJ - Luby U Pily | U Pily 126, 351 37 Luby | KJ Cento T200 (výr. č. 3972) | 286 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 286 | Luby I | 688151 | parc.č. st. 1012 | 2020-08-20 | vyřizuje Ing. Lucie Vildomcová - 595 590 855
N | A | 4296 | 164 | 136 | 33380_T11 | KJ - Rýmařov | Rýmařov, parc.č.st. 2515 | KJ Quanto 1000 (výr.č. 4296) | 1269 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1269 | Rýmařov | 744468 | parc.č. st.2015 | 2020-08-20 | vyřizuje Ing. Lucie Vildomcová - 595 590 855
N | A | 4154 | 165 | 137 | 33443_T11 | KJ - JnN ul. Liberecká | JnN ul. Liberecká, prac.č. 771/34 | KJ Qunato 1000 (výr.č. 4154) | 1268 | 999 | 10 | ZP | 1 | 1268 | Jablonec nad Nisou | 655970 | parc.č. 771/34 | 2020-10-09 | vyřizuje Ing. Václav Hluštík - 595 590 838
N | A | 4316 | 166 | 138 | 33468_T11 | KJ - Dřevomodelárna sléváren Třinec | parc.č. 243/4 | KJ - Cento T184 | 278 | 184 | 0.4 | ZP | 1 | 278 | Lyžbice | 771104 | parc.č. 243/3 | 2020-10-26 | Bc. Libuše Hučínová 595 590 853
N | A | 4275 | 167 | 139 | 33469_T11 | KJ - JnN ul. Boženy Němcové | ul. Boženy Němcové | KJ - Cento T200 | 300 | 200 | 10 | ZP | 1 | 300 | Mšenko nad Nisou | 656135 | pracč. 348/7 | 2020-10-26 | Bc. Libuše Hučínová 595 590 853
N | A | 4276 | 168 | 139 | 33469_T11 | KJ - JnN ul. Boženy Němcové | ul. Boženy Němcové | KJ - Cento T200 | 300 | 200 | 10 | ZP | 1 | 300 | Mšenko nad Nisou | 656135 | pracč. 348/7 | 2020-10-26 | Bc. Libuše Hučínová 595 590 853
N | A | 4274 | 169 | 140 | 33470_T11 | KJ - JnN ul. Josefa Hory | ul. Josefa Hory 5328/20 | KJ - Cento T200 | 280 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 280 | Mšenko nad Nisou | 656135 | prac.č. 403/13 | 2020-10-26 | Bc. Libuše Hučínová 595 590 853
N | A | 4277 | 170 | 141 | 33471_T11 | KJ - Hanušovice | parc.č.st. 570/1 | KJ - Cento T200 | 284 | 200 | 22 | ZP | 1 | 284 | Hanušovice | 637203 | parc č.st.570/1 | 2020-10-26 | Bc. Libuše Hučínová 595 590 853
N | A | 4265 | 171 | 142 | 33510_T11 | KJ - JnN ul. Březová | parc.č.1343/10 | KJ - Quanto 1000 | 1268 | 999 | 10 | ZP | 1 | 1268 | Jablonec nad Nisou | 655970 | parc.č.1343/10 | 2020-11-26 | Ing. Jana Kotulová 595 590 847
N | A | 4349 | 172 | 143 | 33593_T11 | KJ - nemocnice Pelhřimov | Slovanské bratrství 710, 393 01 Pelhřimov | KJ - Quanto 1000 | 1268 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1268 | Pelhřimov | 718912 | par.č. 1669 | 2021-02-19 | Ing. Kateřina Litvíková 595 590 836
N | A | 4352 | 173 | 144 | 33594_T11 | KJ - nemocnice H.B. | parc.č. 5015 | KJ - Quanto 1000 | 1268 | 999 | 22 | ZP | 1 | 1268 | Havlíčkův Brod | 637823 | parc.č. st. 5015 | 2021-02-19 | Ing. Kateřina Litvíková 595 590 836
N | A | 4406 | 174 | 145 | 33595_T11 | KJ - Česká Třebová ul. Semanínská | Semanínská 2052, 530 02 Česká Třebová | KJ - Cento 200 | 280 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 280 | Česká Třebová | 621757 | parc.č.st.2891 | 2021-02-19 | Ing. Kateřina Litvíková 595 590 836
N | A | 4405 | 175 | 146 | 33624_T11 | KJ - FRUTA Kunovice | Slovácká Fruta, Na Drahách 814, Kunovice 686 04 | KJ - Cento 200 | 280 | 200 | 22 | ZP | 1 | 280 | Kunovice | 677345 | parc.č. 2960/12 | 2021-03-24 | Ing. Michal Galař 595 590 850
N | A | 4380 | 176 | 8 | 00315_T11 | Kotelna Svitavy - Tovární | Tovární 2126, Svitavy | KJ - Quanto 600 | 748 | 600 | 22 | ZP | 1 | 748 | Svitavy- předměstí | 760960 | 2268/2 | 2021-03-24 | Ing. Michal Galař 595 590 850
N | A | 4404 | 177 | 147 | 33657_T11 | KJ - Špindlerův mlýn | Svatopetrská 280, Špindlerův mlýn 543 51 | KJ - Cento 200 | 283 | 189 | 10 | ZP | 1 | 283 | Špindlerův mlýn | 763098 | parc.č.st.364 | 2021-04-29 | vyřizuje p. Ing. Václav Hluštík - 595 590 838
N | A | 4381 | 178 | 148 | 33658_T11 | KJ - Lysá nad Labem | Ke Vrutici 1693, 289 22 Lysá nad Labem | KJ - Quanto 800 | 993 | 800 | 22 | ZP | 1 | 993 | Lysá nad Labem | 689505 | parcč.st. 1774/1 | 2021-04-29 | vyřizuje p. Ing. Václav Hluštík - 595 590 838
N | A | 4421 | 179 | 9 | 00316_T11 | Kotelna Svitavy - Dimitrovova/Lázeňská | Dimitrovova 31, Svitavy/Lázeňská | KJ - Cetno 200 | 280 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 280 | Svitavy- předměstí | 760960 | 2728/2, 586/21 | 2021-04-29 | vyřizuje p. Ing. Václav Hluštík - 595 590 838
N | A | 4507 | 180 | 65 | 31854_T11 | KJ - Osek | Sokolská, 417 05 Osek | KJ - Cento 150 | 242 | 164 | 0.4 | ZP | 1 | 242 | Osek u Duchcova | 712981 | 1168 | 2021-05-12 | Ing. Kateřina Litvíková 595 590 836
N | A | 4410 | 181 | 149 | 33739_T11 | KJ - JOB AIR TECHNIC | Gen Fajta parc.č. 822/103 | KJ - Cetno 200 | 300 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 300 | Mošnov | 699934 | parc.č. 822/103 | 2021-11-16 | Ing. Jana Kotulová 595 590 847
N | A | 4492 | 182 | 150 | 33859_T11 | KJ - Prostějov Anglická | ul.Holanská, 796 04 Prostějov | KJ - Cento 300 | 425 | 326 | 22 | ZP | 1 | 425 | Prostějov | 733491 | parc.č. 6083/30 | 2021-11-16 | Ing. Jana Kotulová 595 590 847
N | A | 4580 | 183 | 27 | 11687_T11 | KJ - Sušice, Sirkařská | Sirkařská, Sušice | KJ - Quanto 600 | 748 | 600 | 22 | ZP | 1 | 748 | Sušice nad Otavou | 759601 | 2015 | 2022-01-27 | Ing. Václav Hluštík - 595 590 838
N | A | 4582 | 184 | 28 | 12647_T11 | KJ - Sušice, Kaštanová | Kaštanová, Sušice | KJ - Quanto 500 | 663 | 515 | 22 | ZP | 1 | 663 | Sušice nad Otavou | 759601 | 3197/3 | 2022-01-27 | Ing. Václav Hluštík - 595 590 838
N | A | 4583 | 185 | 37 | 16157_T11 | KJ - Sušice, Pravdova | Pravdova, 342 01 Sušice | KJ - Quanto 500 | 663 | 515 | 22 | ZP | 1 | 663 | Sušice nad Otavou | 759601 | 2644 | 2022-01-27 | Ing. Václav Hluštík - 595 590 838
N | A | 4581 | 186 | 38 | 16219_T11 | KJ - Sušice, Na Hrázi | Na Hrázi, 342 01 Sušice | KJ - Quanto 600 | 748 | 600 | 22 | ZP | 1 | 748 | Sušice nad Otavou | 759601 | 1892 | 2022-01-27 | Ing. Václav Hluštík - 595 590 838
N | A | 4536 | 187 | 151 | 33982_T11 | KJ - Police nad Metují | ul. K Sídlišti, Police nad Metují parc.č. 529/1, k.ú. Velká Ledhuje | KJ Quanto 400 | 478 | 400 | 35 | ZP | 1 | 478 | Police nad Metují | 725340 | 529/1 | 2022-02-23 | Ing. Jana Kotulová 595 590 847
N | N | 1770 | 13 | 13 | 02791_T11 | Kotelna Smiřice Govorova Micro 8 | Govorova 100, Smiřice | KJ Cento T 170 SP, Micro T 8 | 19 | 8 | 0.4 | ZP | 1 | 19 | Smiřice | 751081 | 603 | 2022-02-23 | Ing. Jana Kotulová 595 590 847
N | A | 4598 | 188 | 6 | 19159_T11 | Kotelna Votice | Malé nám. 830, Votice | KJ - Cenot 200 | 280 | 200 | 0.4 | ZP | 1 | 280 | Votice | 785041 | 1689 | 2022-03-08 | Ing. Michal Galař 595 590 850
N | A | 4524 | 189 | 152 | 34102_T11 | KJ - Poděbrady | ul. Kunštátská, 290 01 Poděbrady, parc.č. st.2498/1, k.ú. Poděbrady | KJ - Quanto 400 | 478 | 400 | 22 | ZP | 1 | 478 | Poděbrady | 723495 | parc.č.st.2498/1 | 2022-05-02 | Ing. Bc. Tomáš Šichor
Note on I154: Karolína Ptáčková: zrušení KJ CAT 260 nově instalovaná KJ Quanto 600
Note on I157: Karolína Ptáčková: zrušení KJ - MT 140 nově instalovaná KJ Cento 200